防雷检测仪，等电位测试仪主要技术指标

测量范围：

2Ω档：0Ω～2Ω

20Ω档：0Ω～20Ω

200Ω档：0Ω～200Ω

分辨率：0.001Ω(2Ω档)、0.01Ω(20Ω档)、0.1Ω(200Ω档)

（注：被测量值大于各上限量程时，首码显示“1”，后三位数码熄灭。）

zui大误差：0.1Ω～200Ω 为：±(3%+1d)

其它指标

防雷检测仪，等电位测试仪恒流量及误差

200mA(2Ω档)、200mA(20Ω档)、20mA(200Ω档)，误差<±5%

电源：8节1.5V（LR6.AA ）电池。

功耗：不大于170mA

耐压：AC 5kV 50Hz 1min

工作温度和湿度：0℃～40℃ 85%RH

外形尺寸：255mm(L)×135mm(W)×80mm(D

重量：≈1kg

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!