HTDZ-10变压器直流电阻测试仪技术指标及功能特点

※HTDZ-10A变压器直流电阻测试仪全新开关电源技术，电流稳定性好，功率大。

※HTDZ-10A变压器直流电阻测试仪 噪音低、抗干扰强、测试数据准确。

※HTDZ-10A变压器直流电阻测试仪具有完善的过流、过压、误操作、放电等保护功能。

※HTDZ-10A变压器直流电阻测试仪结构紧凑、体积小、重量轻。

※HTDZ-10A变压器直流电阻测试仪输出电流提供多个档位，使量程范围宽。

※ 大屏幕汉字液晶显示，各种功能提示，操作灵活方便。

技术指标：

▲HTDZ-10A变压器直流电阻测试仪 输出五个档位电流：10A、5A、1A、100mA、10mA

▲ 量程：0.2mΩ ～ 2Ω （10A档）

10mΩ ～ 4Ω （5A档）

20mΩ ～ 20Ω （1A档）

20Ω ～ 200Ω （100mA档）

200Ω ～ 2kΩ （10mA档）

▲ 分辨率：0.1μΩ

▲ 准确度：0.2%

▲ HTDZ-10A变压器直流电阻测试仪工作电源：AC220V±10%，（50±1）Hz

▲ 外形尺寸：360mm×250mm×170mm

▲ 重量：9kg

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!